###### УДК 53.082.2;  53.082.5

ОПТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АНИЗОТРОПИИ   СКОРОСТИ   СВЕТА

К.т.н.   Ю.М.Галаев, Институт   радиофизики   и   электроники   им. А.Я.Усикова   НАН   Украины, г. Харьков

Предложены метод и устройство для измерения анизотропии скорости света в вязких средах. Изготовлено измерительное устройство и выполнена его экспериментальная апробация. Результаты испытаний сопоставлены с итогами предшествующих экспериментов. Показаны наблюдаемость, воспроизводимость и повторяемость эффектов анизотропного распространения света. Устройство может использоваться для изучения течения газов в трубах.

The method and device for measuring the anisotropy of the light speed in viscous mediums were proposed. A measuring device was manufactured and its experimental approbation was performed. The results of the tests have been compared to these of previous experiments. Observability, reproducibility and repeatability of the effects of anisotropic propagation of light have been shown. The measuring device can be used for research of gases current characteristics in tubes.

Введение.  Считается, что окружающее пространство изотропно по отношению к оптическим явлениям. Равенство скоростей света для прямого и обратного направлений распространения является следствием второго постулата специальной теории относительности. Как отмечено в ряде работ, например [1,2], до настоящего времени этот постулат не нашел удовлетворительного экспериментального подтверждения. В работе [2] упомянуто высказывание А.Эддингтона, что эксперименты типа Майкельсона ( Морли по существу регистрируют факт постоянства средней скорости света туда и обратно во всех направлениях и потому не имеют в строгом смысле доказательной силы по вопросу измерения изотропии скорости света и могут только косвенно свидетельствовать в пользу последней. В этой связи проблему оптической изотропии пространства можно отнести к ряду фундаментальных проблем физики, выделенных, например, в работах [3,4]. В работах [1,2] подчеркнута целесообразность проведения новых экспериментов с применением методов прямого измерения изотропии скорости света. В работе [2] показаны пока не преодоленные трудности на пути реализации известных идей методов прямого измерения.

Целью настоящей работы является разработка метода и устройства прямого измерения изотропии скорости света. Для достижения цели нужно решить следующие основные задачи: предложить рабочую гипотезу об оптических свойствах пространства;  разработать методы расчета конструктивных параметров измерительного устройства и его метрологических свойств;  выполнить испытания устойчивости метрологических свойств изготовленного измерительного устройства в натурных условиях;  выполнить экспериментальное исследование изотропных свойств пространства вблизи земной поверхности;  результаты исследования сопоставить с результатами предшествующих экспериментальных работ. Решение последней задачи позволит установить соответствие результатов исследования критериям наблюдаемости явления, его повторяемости в различных экспериментальных условиях, его воспроизводимости при использовании различных методов исследований и даст основание для оценки достоверности итогов работы.

При экспериментальном изучении распространения электромагнитных волн исследователи уже сталкивались с эффектами, которые могли быть объяснены как проявление анизотропии пространства. Так оптические эксперименты Д.Миллера, (обсерватория Маунт Вилсон, США, 1921-1926 гг.) показали наличие анизотропии величиной около 10 км/сек [5(7]. (Здесь и ниже величина анизотропии определяется отличием скоростей света для прямого и обратного направлений распространения.) Эксперименты Миллера, в силу их общефизического значения, привлекли большое внимание, однако в последующих экспериментах, например [8(11], результаты работ [5(7] не нашли подтверждения, что послужило веским основанием считать эксперименты Миллера ошибочными [12]. Исключение составил оптический эксперимент А.Майкельсона, Ф.Писа, Ф.Пирсона [13] (Маунт Вилсон, 1929 г) итоги которого показали величину анизотропии около 6 км/сек, что не противоречило результатам Миллера. В работе [14] сделано предположение, что возможной причиной неудачных попыток повторить опыты [5(7] явилось экранирующее действие металлических покрытий оптических путей интерферометров, примененных в экспериментах [8(11]. Отмеченные особенности потребовали более осторожного отношения к выводам работы [12] об ошибочности экспериментов Миллера, что в свою очередь вызвало интерес к их повторению. В работе [15] предпринята попытка повторить эксперименты Миллера в диапазоне миллиметровых радиоволн. Оказалось, что результаты систематических исследований не противоречат результатам оптических опытов Миллера.

Современное представление о свойствах пространства оформилось в рамках квантовой теории поля. Считается, что любая квантовая система имеет вакуумное состояние, когда энергия системы принимает наименьшее значение. Согласно принципу неопределенности только часть физических величин системы может иметь одновременно точные значения, остальные подвержены флуктуациям относительно некоторого среднего, что интерпретируется как рождение и уничтожение виртуальных частиц или виртуальных квантов данного поля. Виртуальные частицы участвуют во взаимодействиях, как и реальные, что проявляется в наблюдаемых эффектах. Поэтому вакуумное состояние, иначе именуемое физическим вакуумом, обладает всеми правами обычных физических состояний. Свойства физического вакуума определяют наблюдаемые свойства пространства, к которым, в частности, относят распространение электромагнитных полей [16,17].

Такое представление о свойствах пространства дает возможность предположить, что движение виртуальных частиц (движение физического вакуума) может приводить к анизотропии скорости света, как в классическом эксперименте А.Физо к анизотропии скорости света приводило движение реальных частиц [18]. (Физо измерил смещение интерференционных полос, образованных светом, прошедшим через трубку с текущей водой.) В качестве движения физического вакуума относительно наблюдателя можно рассматривать, например, движение в пространстве Земли или Солнечной системы. Преодолеть очевидные инструментальные трудности можно попытаться в рамках предположений о свойствах физического вакуума. Например, если считать, что вследствие взаимодействия виртуальных частиц физический вакуум обладает отличным от нуля значением вязкости, то можно предложить методы измерений, действие которых основано на известных закономерностях течения вязких сред. В качестве исходной рабочей гипотезы приняты следующие предположения: физический вакуум, как совокупность виртуальных частиц, является газо-подобной средой; физический вакуум, вследствие участия виртуальных частиц во взаимодействиях, обладает отличным от нуля значением вязкости; свойства физического вакуума определяют значение скорости света; относительное движение физического вакуума и наблюдателя приводит к анизотропии скорости света.

Метод измерения.  В рамках исходной рабочей гипотезы, в экспериментах по распространению света можно ожидать наблюдение следующих эффектов. Эффект анизотропии ( скорость света зависит от направления излучения, что обусловлено относительным движением физического вакуума и наблюдателя. Эффект высоты ( величина анизотропии увеличивается по мере роста высоты над земной поверхностью, что может быть обусловлено, например, вязким взаимодействием потока физического вакуума с земной поверхностью. Гидродинамический эффект ( скорость света в направляющих системах, например в трубах, зависит от параметров движения физического вакуума в таких системах.

В соответствии с целью исследования, метод измерения должен быть чувствителен к названным эффектам, а измерительное устройство не должно повторять схему интерферометра Майкельсона, что обусловлено как отмеченным выше замечанием Эддингтона, так и низкой чувствительностью такого прибора к эффекту анизотропии. Последнее является следствием самого принципа действия интерферометра Майкельсона, основанного на прохождении света в прямом направлении и возвратом его в точку наблюдения по одному и тому же пути. Так, в случае оптической анизотропии пространства, то, что луч света приобретает при распространении в прямом направлении, он почти все теряет при распространении в обратном направлении. В интерферометре Майкельсона измеряемая величина D ( визуально наблюдаемое смещение полос интерференционной картины, выраженное числом полос, пропорциональна квадрату отношения величины анизотропии W к скорости света c, длине луча света l в измерительной части интерферометра и обратно пропорциональна длине световой волны ( [19]

(1)

Методы измерений, в которых измеряемая величина пропорциональна квадрату отношения (W/с)2, получили наименование "методы второго порядка" [20]. Соответственно методы, в которых измеряемая величина пропорциональна первой степени отношения W/с, именуются "методы первого порядка". При ожидавшемся в экспериментах [19,21] значении величины W ( 30000 м/сек отношение W/с (( 1. В этих условиях методы второго порядка неэффективны. Так при W = 30000 м/сек методы второго порядка в 1(104 раз уступают по чувствительности методам первого порядка и, например, при W = 200 м/сек это число достигает уже 1,5(106. Следовательно, при сравнительно малых значениях величин анизотропии методы второго порядка практически нечувствительны к эффектам анизотропии. В таких условиях применимы только методы измерений первого порядка.

В настоящей работе для прямого измерения эффектов анизотропного распространения света предложены метод и устройство первого порядка действие которых основано на известных в гидродинамике законах развития течений вязких жидких и газообразных сред в трубах [22,23]. Принцип действия можно пояснить следующим. Поместим отрезок трубы в потоке газа так, что продольная ось трубы будет перпендикулярна вектору скорости потока. В этом случае оба открытых конца трубы находятся в одинаковых условиях по отношению к внешнему потоку газа. Перепада давления газа на концах трубы не возникает, и газ внутри трубы неподвижен. Теперь повернем трубу так, что вектор скорости потока газа направлен вдоль оси трубы. В этом случае скоростной напор газа создаст на концах трубы перепад давления, под действием которого в трубе развивается течение газа. Время развития течения газа в трубе и скорость установившегося течения газа определяются значениями кинематической вязкости газа, геометрическими размерами трубы и скоростью внешнего потока газа [22,23]. Важно отметить, что развитие течения газа в трубе, до установившегося значения скорости течения, занимает конечный отрезок времени. Рассмотренная идея дает возможность предложить метод измерения, чувствительный к анизотропии скорости света, и схему устройства для измерения величины анизотропии и кинематической вязкости физического вакуума. Так, согласно исходной гипотезе свойства физического вакуума определяют скорость распространения электромагнитных волн. Это означает, что скорость электромагнитной волны относительно наблюдателя является суммой векторов скорости волны относительно физического вакуума и скорости физического вакуума относительно наблюдателя. В этом случае, если построить оптический интерферометр, в котором один луч света проходит внутри полой трубы, а другой вне трубы, во внешнем потоке физического вакуума, и повернуть интерферометр

в потоке физического вакуума, то можно ожидать, что на протяжении времени установления в трубе движения физического вакуума должно наблюдаться смещение полос интерференционной картины относительно их начального положения. При этом величина смещения полос будет пропорциональна скорости внешнего потока физического вакуума, т.е. величине анизотропии скорости света, а время возврата полос к их начальному положению, будет пропорционально значению кинематической вязкости физического вакуума. Предложенные метод и устройство измерений являются методом и устройством первого порядка, поскольку не требуется возвращать луч света в исходную точку. Рассмотрим возможность их реализации.

Для описания движения физического вакуума в трубах воспользуемся математическим аппаратом гидродинамики, который развит в работах [22,23] для дозвуковых скоростей течений жидкостей и газов. Другими словами, в настоящей работе такое описание ограничено рамками следующего условия

(2)

где Ma = wpacs(1 ( число Маха; wpa – средняя по сечению трубы скорость течения газа;  cs ( скорость звука в газе. При выполнении условия (2) можно пренебречь эффектами сжатия газа и рассматривать течение газа как течение несжимаемой жидкости. В гидродинамике различают ламинарное и турбулентное течения жидкости. Ламинарное течение существует, если число Рейнольдса Re, составленное для потока, не превышает критического значения Rec  [22,23]

.				  (3)

Число Re для круглой цилиндрической трубы определяется следующим выражением [22,23]

,			  (4)

где ap – внутренний радиус трубы; ( = (((1 ( кинематическая вязкость жидкости; ( ( динамическая вязкость; ( ( плотность жидкости. В зависимости от характера внешнего течения и условий втекания жидкости в трубу, значения величины Rec лежат в пределах Rec ( 2,3(103…104. При Re < 2,3(103 течение жидкости существует только как ламинарное и не зависит от степени турбулентности внешнего потока. Для установившегося в круглой цилиндрической трубе ламинарного течения жидкости характерны следующие признаки: траектории частиц прямолинейны; максимальная скорость течения жидкости wp max имеет место вдоль оси трубы и равна [22,23]

,		  (5)

где (p ( перепад давления на участке трубы длиной lp ;  максимальная скорость течения жидкости wp max вдвое больше средней скорости течения жидкости

;			  (6)

распределение скоростей течения по сечению трубы описывается параболой Пуазейля

(7)

где r – координата вдоль радиуса трубы.

Переход ламинарного течения в турбулентное происходит скачком. Для установившегося в круглой цилиндрической трубе турбулентного течения вязкой жидкости характерны следующие признаки: траектории движения частиц имеют беспорядочный характер; распределение скоростей по сечению трубы почти равномерное с резким уменьшением их до нуля в тонком слое вблизи стенки; превышение максимальной скорости над средней порядка 10(20%  [22,23]

(8)

Ниже показано, что в условиях эксперимента Re > Rec , поэтому в настоящей работе ограничимся оценками, выполненными для турбулентного течения физического вакуума.

Рис.1. Труба в потоке газа

На рис.1 показан отрезок круглой цилиндрической металлической трубы длиной lp , который находится в потоке физического вакуума. Направление потока обозначено тонкими наклонными линиями со стрелками. Продольная ось трубы расположена горизонтально и совместно с вектором скорости физического вакуума лежит в вертикальной плоскости, которую представляет плоскость рисунка. Будем полагать, что поток физического вакуума, действующий со стороны внешней поверхности трубы, не приводит в движение вакуум во внутренней полости трубы, поскольку эти части пространства разделены металлической стенкой трубы. (Здесь учтено упомянутое выше предположение Миллера об экранирующем действии металлических покрытий оптических путей интерферометров [14].) Горизонтальная составляющая скорости потока физического вакуума Wh , действующая со стороны открытого торца трубы, создает в трубе движение вакуума со скоростью wpa . Следовательно, металлическая труба является направляющей системой для потока физического вакуума. Повернем трубу в горизонтальной плоскости так, что ее продольная ось займет положение перпендикулярное плоскости рис.1 или, что аналогично ( перпендикулярное вектору скорости физического вакуума. В этом положении оба открытых торца трубы находятся в одинаковых условиях по отношению к потоку физического вакуума, перепад давления (p на отрезке трубы длиной lp равен нулю и в соответствии с выражением (5) скорость движения вакуума в трубе равна нулю. В момент времени t0 повернем трубу в исходное положение. В этом случае открытые торцы трубы находятся в разных условиях по отношению к потоку физического вакуума. Горизонтальная составляющая скорости Wh создаст на отрезке трубы перепад давления (p, под действием которого в трубе будет развиваться движение физического вакуума. В работе [23] решена задача о приведении в движение покоящейся в круглой цилиндрической трубе вязкой несжимаемой жидкости под действием внезапно

приложенного постоянного перепада давления (p. Выражение, описывающее распределение скоростей течения жидкости в трубе, имеет вид

×

×,			  (9)

где t – время;  (k – корни уравнения J0((k) = 0;  J0, J1 – функции Бесселя нулевого и первого порядков. Первые два слагаемых в квадратной скобке выражают установившееся (при t ( () ламинарное течение жидкости и соответствуют упомянутой выше "параболе Пуазейля" (7). Поскольку при турбулентном течении жидкости, в соответствии с выражением (8), распределение скоростей по сечению трубы почти равномерное, то будем считать, что за исключением тонкого пристеночного слоя скорость течения жидкости по всему сечению трубы равна wpa . В этом случае, при r = 0, выражение (9) получит вид

×

× .			(10)

Выражение (10) описывает развитие во времени движения жидкости в круглой трубе. Из выражения (10) следует, что при t ( ( величина wp(t) ( wpa .  Разделим обе части выражения (10) на величину скорости установившегося течения жидкости в круглой трубе wpa . На рис.2 в качественном виде показано изменение во времени безразмерной скорости течения жидкости. По оси ординат отложены значения безразмерной скорости wp(t)/wpa , по оси абсцисс – времени t.  В соответствии с исходной гипотезой, в рамках условия (2), далее будем говорить о течении физического вакуума, а не жидкости. На рис.2 выделим отрезок времени t0(td , на протяжении которого безразмерная скорость изменяется от 0 до 0,95. Режим течения физического вакуума на отрезке t0(td назовем динамическим. Режим течения при t > td назовем установившимся режимом течения.

Рис.2. Изменение во времени скорости движения

жидкости в трубе

Пропустим вдоль оси трубы луч света. Можно записать, что фаза световой волны на отрезке длиной lp изменится на величину (

(11)

где f – частота электромагнитной волны; V – скорость света в трубе. Согласно исходной гипотезе свойства физического вакуума определяют скорость распространения электромагнитных волн. Из этого следует, что если в трубе длиной lp существует поток физического вакуума, скорость которого изменяется во времени, то и фаза световой волны на отрезке трубы длиной lp, будет изменяться во времени в соответствии с изменением во времени скорости движения физического вакуума wp(t). Тогда выражение (11) получит вид

(12)

где c – скорость света в физическом вакууме, неподвижном относительно наблюдателя. В выражении (12) знак "+" применим, когда направление распространения света совпадает с направлением движения физического вакуума в трубе, а знак "(", когда эти направления противоположны. Величина ( (t) может быть измерена с помощью оптического интерферометра. В настоящей работе использована схема интерферометра Рождественского [24]. На рис.3 представлена схема интерферометра с трубой и показаны его основные узлы: 1 – осветитель; 2 – отрезок металлической трубы; 3 – окуляр со шкалой; P1, P2 – плоскопараллельные полупрозрачные пластины; M1, M2 – зеркала. Ход лучей показан толстыми линиями со стрелками. Один из лучей света проходит вдоль оси трубы и на рисунке показан пунктирной линией. Длина трубы lp ( P1M2. Узлы P1, M1 и P2, M2 устанавливаются попарно параллельно.

Рис.3. Схема оптического интерферометра

M1, M2 устанавливаются друг относительно друга на малый угол. Углы i1, i2 – углы между нормалями к плоскостям зеркал M1, M2 и лучами, падающими на них. Расстояния P1M1 = M2P2 = l1,  M1P2 = P1M2 ( lp .  В классическом случае, если не учитывать движение физического вакуума, действие интерферометра сводится к следующему. Луч света с длиной волны ( разделяется пластиной P1 на два луча, которые после отражения от зеркал M1 и M2 и прохождения пластины P2 оказываются параллельными с разностью фаз [24]

(13)

Углы i1 , i2 устанавливаются при настройке интерферометра так, чтобы в окуляре 3 наблюдалась интерференционная картина. (Узлы настройки на схеме условно не показаны.) В настроенном интерферометре величина ( = const. В правой части рис.3 семейство стрелок обозначает движение физического вакуума со скоростью Wh . Если разместить узлы интерферометра на горизонтальном вращающемся основании, то такой прибор можно поворачивать в потоке физического

вакуума. Ось вращения перпендикулярна плоскости рисунка и обозначена как Ai .

Рассмотрим действие интерферометра с трубой (рис.3) в потоке физического вакуума. Положение полос интерференционной картины относительно шкалы окуляра 3 определяется разностью фаз лучей света, которые распространяются по путям P1M2P2 и P1M1P2 . На рис.3 поток физического вакуума направлен навстречу направлению распространения света вдоль лучей P1M2 , M1P2 . В этом случае, учитывая выражение (12), найдем разность фаз (( (t) между лучами P1M2P2 и P1M1P2 .

,		   (14)

где ( ( постоянная величина, значение которой определяется выражением (13). Упростим выражение (14). Для этого введем принятые выше обозначения. Тогда, принимая во внимание, что разность фаз лучей M2P2 и P1M1 не зависит от ориентации интерферометра по отношению к направлению потока физического вакуума и равна нулю, выражение (14) получит вид

(.			 (15)

Первый член выражения (15) описывает изменение фазы луча P1M2 в зависимости от скорости движения физического вакуума в трубе wp(t), второй  ( изменение фазы луча M1P2 в зависимости от скорости внешнего потока физического вакуума Wh . Приведем выражение в фигурных скобках к общему знаменателю и, учитывая, что c2 >> Whwp(t) ( cwp(t) ( cWh ,     fс(1 = ((1 получим

.	   (16)

Из выражения (16) следует, что разность фаз (( (t) между лучами P1M2P2 и P1M1P2 пропорциональна разности скоростей потоков физического вакуума wp(t) и Wh .

Рассмотрим действие интерферометра с трубой в установившемся режиме его работы, при t ( (. В соответствии с выражением (10) и рис.2  wp(t)t(( ( wpa .  Можно предположить, что вследствие малого значения динамической вязкости физического вакуума (небесные тела движутся без заметного сопротивления) скорость установившегося движения физического вакуума в трубе относительно малой длины не будет заметно отличаться от скорости внешнего потока физического вакуума и можно записать, что

(17)

Такое предположение в работе проверено экспериментально и показано ниже в разделе "испытание интерферометра". В этом случае, в выражении (16) множитель в квадратных скобках равен нулю, и выражение получает вид

(18)

Следовательно, действие интерферометра с трубой, в установившемся режиме работы, не отличается от действия интерферометра Рождественского. В обоих интерферометрах положение полос интерференционной картины определяется начальной разностью фаз ( . Интерферометр с трубой, в установившемся режиме работы, не чувствителен к скорости движения физического вакуума, и с помощью такого устройства нельзя показать наличие или отсутствие оптической анизотропии пространства, обусловленного движением вакуума.

Рассмотрим динамический режим работы интерферометра с трубой. Развернем интерферометр в горизонтальной плоскости на 180o. Поскольку направление распространения света изменилось по отношению к направлению движения физического вакуума на противоположное, то выражение (16) примет вид

.	(19)

В соответствии с выражением (10) и рис.2, на отрезке времени t0(td имеет место неравенство wp(t) < Wh . Следовательно, в динамическом режиме работы, интерферометр с трубой чувствителен к разности скоростей внешнего потока физического вакуума Wh и движения физического вакуума внутри трубы wp(t). Найдем смещение интерференционной картины, относительно ее положения в установившемся режиме работы интерферометра. Величину смещения будем искать в виде числа полос интерференционной картины. Для этого возьмем разность выражений (19), (18), разделим обе части найденного выражения на 2(

.	  (20)

Левая часть выражения (20) равна искомой величине смещения интерференционной картины, которое выражено числом периодов световой волны или числом полос D, поскольку изменению разности фаз на 2( соответствует видимое смещение интерференционной картины на одну полосу. Следовательно, выражение (20) описывает изменение во времени величины смещения интерференционной картины, выраженное числом полос D(t). Учитывая, что движение физического вакуума в трубе может иметь направление противоположное направлению, показанному на рис.3, то выражение (20) примет вид

.		 (21)

В выражении (21) знак "+" применим, когда в трубе, в динамическом режиме работы интерферометра, направление распространения света совпадает с направлением движения физического вакуума, а знак "(", когда эти направления противоположны. В соответствии с выражением (10) и рис.2, в момент времени t0 = 0 скорость движения физического вакуума в трубе wp(t0) = 0. Тогда из выражения (21) получим, что в момент времени t0 смещение полос интерференционной картины, относительно начального положения, принимает максимальное значение, пропорциональное скорости внешнего потока физического вакуума Wh

(22)

а в установившемся режиме, когда согласно соотношению (17) wp(t)t(( = wpa ( Wh , смещение полос равно нулю.

Покажем изменение во времени нормированной величины смещения полос интерференционной картины. Для этого разделим выражение (21) на (22). Учитывая соотношение (17) получим

.		  (23)

На рис.2 показано, что отношение величин wp(t)/wpa изменяется во времени в пределах от 0 до 1. В этом случае, в динамическом режиме работы интерферометра, изменение во времени нормированной величины смещения полос интерференционной картины D(t)/D(t0) будет иметь вид, представленный на рис.4. Рисунок 4 иллюстрирует сделанный выше вывод, что интерферометр с трубой, в динамическом режиме работы, чувствителен к скорости движения внешнего потока физического вакуума Wh , и с помощью такого устройства можно показать наличие или отсутствие оптической анизотропии пространства, обусловленного таким движением. Из рис.4 и выражения (22) следует, что если в момент времени t0 измерить величину смещения полос D(t0)

Рис.4. Смещение полос интерференционной картины в динамическом режиме работы интерферометра

относительно их начального положения на шкале окуляра интерферометра, то можно найти скорость движения физического вакуума Wh

.			  (24)

Выражения (22), (24) и рис.4 иллюстрируют реализуемость предложенного метода прямого измерения анизотропии скорости света, в котором не требуется, как в интерферометре Майкельсона, возвращать луч света в исходную точку. В выражении (22) измеряемая величина D пропорциональна первой степени отношения скорости физического вакуума (величины анизотропии) к скорости света (Wh /c). Следовательно, предложенные метод и устройство являются методом и устройством первого порядка для прямого измерения анизотропии скорости света.

Рассмотрим особенности построения измерительного устройства

Кинематическая вязкость физического вакуума.  Согласно выражению (10) для вычисления параметров движения физического вакуума в трубах требуется представление о значении кинематической вязкости физического вакуума ( . В свою очередь, сведения о движении физического вакуума в трубах необходимы для расчетов конструктивных параметров измерительного устройства и его метрологических свойств. Значение величины ( оценим, исходя из предположения, сделанного в работе [4] о механизме образования фотона в результате колебания электронной оболочки возбужденного атома. Здесь же в качестве модели фотона предложена вихревая дорожка Кармана, что позволило автору работы [4] пояснить известные оптические явления. Воспользуемся этой идеей в том смысле, что распространение света представим как распространение турбулентных пульсаций в физическом вакууме. В работе [23] показано, что существование в объеме жидкости устойчивого пульсационного движения возможно, если число Рейнольдса не ниже некоторого критического значения равного

,				  (25)

где w – скорость движения жидкости; d – характерный размер обтекаемого тела. В работе [23] вычислено значение Recr ( 425. Применительно к решаемой задаче величины d, (, и w, ( это соответственно диаметр атома, кинематическая вязкость и скорость движения физического вакуума. Из выражения (25) найдем

(26)

Полученное таким образом значение кинематической вязкости физического вакуума назовем его вычисленным значением (c . В качестве скорости движения физического вакуума w примем скорость смещения электронных оболочек атомов при излучении фотона. Будем полагать, что эта скорость по порядку величины равна скорости света w ( c . Диаметр атомов, как известно, по порядку величины имеет значение d ( 10(10 м. Тогда с помощью выражения (26) получим

м2с(1.			   (27)

Оптический  интерферометр.  Для реализации измерительного устройства необходимо вычислить размеры трубы интерферометра. Радиус трубы ap может быть вычислен следующим образом. Разделим обе части выражения (10) на wpa и, учитывая, что в момент времени td (см. рис.2) отношение wp(t)/wpa = 0,95, получим

.    (28)

Если ограничиться точностью оценок не хуже 7%, то ряд в выражении (28) можно заменить его первым членом. Подставим в выражение (28) численные значения величин (k и J1((k) (для справки: (1 = 2,4048;   J1((1) = 0,5191). Получим

.			  (29)

При вычислении радиуса трубы ap , длительность динамического режима работы интерферометра td выберем исходя из времени, которое требуется для выполнения визуального (или инструментального) отсчета значения смещения полос D. Положим в выражении (29) значение величины td ( 1 сек, а значение величины ( ( (c ( 7(10(5 м2с(1. Получим, что для построения интерферометра следует применить трубу с внутренним радиусом ap ( 0,01 м.

Длина трубы lp может быть найдена с помощью выражения (24) в котором под величинами D(t0)  и Wh будем понимать величины D min и Wh min соответственно, где D min ( минимальное значение смещения полос

интерференционной картины, которое может быть отсчитано с помощью выбранных окуляра и шкалы; Wh min ( минимальное значение скорости движения физического вакуума (величины анизотропии скорости света), которое требуется измерить интерферометром (чувствительность интерферометра). В этом случае можно получить

.			 (30)

Если положить в выражении (30) значения величин Dmin = 0,05,  Wh min = 20 м/сек и применить источник света с длиной волны ( = 6,5(10(7 м, то требуемая длина трубы равна lp ( 0,49 м.

Схематический рисунок изготовленного интерферометра показан на рис.5 (вид сверху). Здесь сохранены обозначения основных узлов, принятые на рис.3. Дополнительно показаны: 4,5 ( узлы настройки интерферометра; 6,7 – стойки для крепления полупрозрачных пластин и зеркал;

Рис.5. Конструкция интерферометра

8 ( рама интерферометра; 9 ( источник питания осветителя; 10 ( включатель осветителя; 11 ( узел крепления окуляра; 12 ( теплоизолирующий кожух (разрез); 13 ( съемная стенка кожуха со стороны окуляра. Рама 8 изготовлена из стального профиля П ( образного сечения. Толщина стенок профиля 0,007 м. Высота профиля 0,02 м. Длина рамы 0,7 м, ширина 0,1 м. Узлы интерферометра укреплены на плоской поверхности рамы. Стойки 6 и 7 изготовлены из прямоугольных медных труб с внутренним сечением 0,01 м ( 0,023 м. Лучи света проходят внутри этих труб. Расстояние между лучами P1M2 и M1P2 равно 0,12 м. На стойках, в точках P1, P2 установлены полупрозрачные пластины, в точках M1, M2 ( зеркала. В изготовленном интерферометре в качестве полупрозрачных пластин использованы плоскопараллельные стекла толщиной 0,007 м. Стекла и зеркала удерживаются на стойках 6 и 7 с помощью пружин. Стекла, зеркала и узлы их крепления на рис.5 условно не показаны. Узлы 4 и 5 позволяют изменять положение стоек 6 и 7 в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Труба 2 стальная с внутренним радиусом ар = 0,0105 м. Длина трубы lp = 0,48 м. Узлы крепления трубы условно не показаны. В качестве осветителя применен полупроводниковый лазер с длиной волны ( ( 6,5(10(7 м. Окуляр 3 со шкалой позволяет измерить минимальное смещение полос интерференционной картины величиной Dmin = 0,05. Оптические пути расположены параллельно плоскости рамы. На рис.6 представлен фотоснимок интерферометра. Сняты верхний и боковые фрагменты защитного кожуха. В рабочем положении интерферометр полностью закрыт кожухом 12 и размещен на предметном   столе    из      диэлектрического    материала

толщиной 0,02 м. Повороты интерферометра обеспечивалось с помощью поворотного устройства, расположенного между предметным столом и опорой. Конструкция опоры обеспечивает установку интерферометра в горизонтальное положение.

Рис.6. Фотоснимок интерферометра

Кожух 12 изготовлен из жесткого вспененного теплоизоляционного материала и в поперечном сечении представляет собой прямоугольную трубу с внутренними размерами: ширина bc = 0,22 м, высота hc = 0,11 м, длина lc = 0,8 м. Толщина стенок кожуха 0,06 м. Стенка 13 изготовлена из мягкого теплоизоляционного материала. На рис.7 показан фотоснимок интерферометра на измерительном пункте. Видны опора, круг поворотного устройства, предметный стол и интерферометр в защитном кожухе.

Рис.7. Интерферометр на измерительном пункте

Отметим особенности работы изготовленного интерферометра. В отличие от схемы, приведенной на рис.3, реальная конструкция содержит кожух 12, который может существенно влиять на работу интерферометра. Рассмотрим движение физического вакуума сквозь материал кожуха 12, как движение газа сквозь пористую среду, что позволяет применить положения теории фильтрации [25]. Пусть на рис.5, справа налево, движется поток физического вакуума. В потоке условно выделим три части. Первая часть движется за пределами кожуха 12, вторая ( внутри боковых стенок кожуха, третья проходит обе торцевые стенки кожуха и движется во внутренней полости кожуха. Известно, что скорость фильтрации Wf  определяется законом Дарси Wf = kf h( L(1, где kf ( эмпирический коэффициент фильтрации; h( ( напор, теряемый на длине пути фильтрации L. Согласно закону Дарси скорость потока при фильтрации обратно пропорциональна длине пути фильтрации. Можно видеть, что из трех выделенных выше частей потока физического вакуума наименьшей скоростью обладает вторая часть, движущаяся внутри боковых

стенок кожуха, поскольку она имеет наибольшую длину пути фильтрации L, равную длине кожуха. Согласно уравнению Бернулли, в части потока газа, движущегося с меньшей скоростью, давление наибольшее [22,23]. Следовательно, в части потока физического вакуума, движущегося в толще боковых стенок кожуха, давление выше, чем в прилежащих частях потока. Такая часть потока, с повышенным внутренним давлением, выполняет роль стенки трубы, которая, по отношению к кожуху интерферометра, разделяет поток физического вакуума на внешний и внутренний. Отсюда следует вывод, важный для дальнейшего анализа работы изготовленного интерферометра ( защитный кожух интерферометра, изготовленный из пористого диэлектрического теплоизолирующего материала, по отношению к потоку физического вакуума исполняет роль направляющей системы. (Результаты экспериментальной проверки этого предположения приведены ниже в разделе "испытание интерферометра".) В таком случае, внешним по отношению к трубе 2 потоком физического вакуума следует считать движение физического вакуума во внутренней полости кожуха 12, в которой, как и в трубе 2, начиная с момента t0 , будет развиваться движение физического вакуума. В этом случае выражение (21) принимает вид

,	 (31)

где Wс(t) – изменение во времени скорости движения физического вакуума в кожухе интерферометра. Это обстоятельство требует решения задачи о приведении в движение физического вакуума, покоящегося в прямоугольной трубе. Для решения задачи воспользуемся распространенным в гидродинамике приемом сравнения движения жидкости в трубе сложного профиля с движением жидкости в "эквивалентной" по сопротивлению трубе круглого сечения, у которой за радиус принимается так называемый "гидравлический" радиус ah, равный отношению площади нормального сечения трубы сложного профиля Gp к периметру сечения Np [22]

(32)

Такой прием дает возможность применить математический аппарат, развитый при анализе течений в круглых трубах. В этом случае величина Wc(t) может быть рассчитана с помощью выражения аналогичного выражению (10) в котором в качестве радиуса круглой трубы ap будем использовать "гидравлический" радиус прямоугольной трубы ah

×

×,			(33)

где wpac – скорость установившегося движения физического вакуума в кожухе интерферометра. При этом, как и ранее, будем полагать, что значение величины wpac не отличаются заметно от скорости внешнего потока физического вакуума Wh и можно записать

.			(34)

Подсчитаем значение гидравлического радиуса кожуха ah . Размеры кожуха приведены при описании интерферометра. Вычислим значения величин Gp и Np и с помощью выражения (32) получим ah = 0,0367 м.

Из выражения (29) можно видеть, что длительность динамического режима работы интерферометра td будет определяться трубой большего радиуса. Поскольку ah > ap , то в изготовленном интерферометре значение величины td будет определяться значением "гидравлического" радиуса кожуха ah

.			  (35)

Найдем выражение для вычисления изменения во времени смещения полос интерференционной картины D(t). Для этого подставим в выражение (31) выражения (10) и (33) для величин wp(t) и Wc(t) соответственно и, учитывая соотношения (17) и (34), получим

.   (36)

На рис.8 в нормированном виде представлен результат расчета зависимости D(t), выполненный с помощью выражения (36). При расчете использовано число членов ряда k = 4, вычисленное значение кинематической вязкости физического вакуума (с ( 7(10(5 м2с(1 и следующие значения конструктивных параметров интерферометра: ap = 0,0105 м; ah = 0,0367 м;  lp = 0,48 м;  ( = 6,5(10(7 м. На рис.8 видно, что по истечении времени tm ( 0,82 сек, которое отсчитывается от момента t0 ( времени начала динамического режима работы интерферометра, можно ожидать наблюдение максимального значения смещения полос интерференционной картины D(tm).

Рис.8. Изменение смещения полос

интерференционной картины во времени

Ожидаемая длительность динамического режима работы интерферометра td ( 10,3 сек. Величины D(tm) и td в предложенном методе измерения являются измеряемыми. Из рис.8 следует, что для выполнения одноразового измерения величины смещения полос интерференционной картины D(tm) требуется время tsD = tm. Соответственно для одноразового измерения длительности динамического режима работы интерферометра td требуется время tsd = td. Относительно малые значения длительности одноразовых измерений величин D(tm) и td существенно облегчают требования к параметрам тепловой защиты интерферометра. Согласно рис.8 тепловая защита должна быть такой, чтобы при измерениях величины D(tm) скорость температурного

дрейфа полос интерференционной картины VD не превышала значения VD = Dmin / tsD , или VD ( 0,06 полосы/сек, а при измерениях длительности динамического режима работы интерферометра td величина VD не должна превышать значения VD = Dmin / tsd , или VD ( 0,0048 полосы/сек.

Испытание интерферометра.  Испытания включали в себя статические и динамические испытания жесткости конструкции изготовленного интерферометра и устойчивости интерферометра к тепловым воздействиям. На заключительном этапе испытаний измерено значение кинематической вязкости физического вакуума, что позволило экспериментально уточнить метрологические свойства интерферометра.

Жесткость интерферометра проверена двумя способами. По первому способу интерферометр устанавливался на твердой горизонтальной поверхности. Один из краев рамы поднимался так, что угол наклона плоскости рамы к плоскости поверхности достигал ( 20o. В таком положении рамы смещение полос интерференционной картины, обусловленное упругими деформациями интерферометра, не превышало 0,3 полосы (D ( 0,3). По второму способу жесткость интерферометра проверялась в собранном виде, в рабочем положении. Углы наклона интерферометра до 10o создавались наклоном предметного стола. Заметного смещения полос не наблюдалось. Следовательно, в указанных пределах изготовленный интерферометр не чувствителен к ошибкам его установки в горизонтальное положение.

Проверена устойчивость интерферометра к ударным нагрузкам. Легкие удары по раме интерферометра, предметному столу и опоре вызывали дрожание полос интерференционной картины на протяжении долей секунды. При этом интерференционная картина не разрушалась. После прекращения ударных нагрузок полосы сохраняли начальное положение.

Испытания интерферометра на местности, выбранной для экспериментальных исследований, показали следующее. Движение пешеходов и легковых автомобилей в 20 метрах от места установки интерферометра и передвижение наблюдателя в непосредственной близости от места установки не вызывало заметного смещения или дрожания полос. В ветреную погоду, при скорости ветра до 6 м/сек, интерференционная картина устойчива. Следовательно, местность, выбранная для размещения измерительного пункта, пригодна для проведения систематических измерений в оптическом диапазоне волн.

Тепловые испытания интерферометра в натурных условиях проведены в летнее время года, в безоблачную погоду. Задавалась различная ориентация интерферометра по азимуту. В неподвижном положении интерферометр нагревался солнечным излучением. За время 30 минут смещение полос не превышало значения D = 0,35 (VD ( 0,0002 полосы/сек). Следовательно, конструкция интерферометра и качество его тепловой защиты таковы, что позволяют выполнять в натурных условиях одноразовые измерения, с длительностью процедуры измерения до 250 сек, что существенно превышает требуемую длительность процедуры одноразового измерения (( 15 сек).

Принцип действия метода измерения позволил выполнить динамические испытания жесткости конструкции интерферометра в рабочем положении. При этом процедуры испытаний не отличались от процедур принятой методики измерений. Сущность испытаний заключается в следующем. Пусть в интерферометре каждый из лучей света проходит вдоль осей труб с равными геометрическими размерами. Тогда в динамическом режиме работы интерферометра процессы установления движений физического вакуума в каждой из таких труб идентичны. В этом случае, согласно выражению (36), величина смещения полос интерференционной картины D(t), должна равняться нулю и это должно выполняться при достаточной жесткости конструкции. Испытания выполнены в натурных условиях в различных сезонах года и в различное время суток. Применялись трубы равных геометрических размеров, изготовленные как из однородных, так и из разнородных материалов (металл, непрозрачный диэлектрик, стекло). Во всех случаях после поворота интерферометра заметного смещения полос интерференционной картины не наблюдалось. За исключением попыток применения резкого, неспецифического прекращения вращения интерферометра, с целью наблюдения эффектов упругой деформации конструкции интерферометра. В таких попытках наблюдалось смещение полос величиной D ( 0,2 на протяжении долей секунды, после чего полосы занимали исходное положение. Результаты динамических испытаний показали, что жесткость конструкции изготовленного интерферометра достаточна для выполнения процедур, предусмотренных методикой проведения измерений. Важным результатом этого этапа испытаний явилось экспериментальное подтверждение представления, что для потоков физического вакуума трубы, изготовленные из диэлектриков, могут являться такими же направляющими системами, как и металлические трубы.

Динамические испытания интерферометра с двумя трубами равных размеров позволили снять предположение о возможном влиянии внутренних температурных эффектов на результаты измерений. Так, можно предположить, что в натурных условиях отдельные узлы прибора могут иметь различные температуры. Вследствие этого, в динамическом режиме работы, потоки воздуха внутри кожуха, в разных частях прибора, могут приобретать различную температуру, что может приводить к ошибкам измерений. Результаты испытаний показали, что если сделанное предположение и имеет место, то влияние его мало и лежит за порогом чувствительности изготовленного интерферометра.

Динамические испытания интерферометра подтвердили известный результат, что движение однородного потока воздуха в оптических путях интерферометра не приводит к заметным ошибкам измерений [20]. Тем не менее, была выполнена оценка максимально возможного значения такой ошибки. Предполагалось, что воздух с показателем преломления n ( 1,0004 движется со скоростью V ( 10 м/сек только в одной трубе интерферометра (значение величины V взято существенно больше ожидаемого). С учетом

коэффициента увлечения Френеля k = 1(n(2 можно получить, что смещение полос интерференционной картины, обусловленное таким движением воздуха, не превышает значения D ( 3,5(10(6, что в 14000 раз меньше минимально возможного наблюдаемого значения Dmin ( 0,05.

Заключительный этап испытаний представлял собой установочную серию измерений, выполненную с целью уточнения метрологических свойств интерферометра. Экспериментально установлено, что после окончания динамического режима работы интерферометра не наблюдалось заметного смещения полос интерференционной картины относительно их начального положения, т.е. величина смещения полос D(t)t(( ( 0. Такой результат не противоречит предположениям (17) и (34) о малом сопротивлении труб интерферометра движению физического вакуума внутри этих труб. В этом случае можно считать, что

(37)

Другими словами выражение (37) показывает, что в установившемся режиме работы интерферометра (при t(() скорости движения физического вакуума в трубах wp(t) и Wc(t) столь мало отличались друг от друга и от скорости внешнего потока Wh , что значение величины D лежало за порогом чувствительности интерферометра. Этот экспериментальный результат был использован при выводе соотношения (18). Результаты заключительного этапа испытаний изготовленного интерферометра показали, что измеренные зависимости D(t) не противоречат исходным теоретическим представлениям о действии метода измерения, которые показаны на рис.8. Так, измеренное значение величины tm ( 1 сек; измеренные значения длительности динамического режима работы интерферометра лежали в пределах td ( 10(13 сек . Неоднозначность измеренных значений величины td обусловлена, прежде всего, трудностями визуального отсчета малых значений медленно изменяющейся величины D в конце динамического режима, т.е. при t ( td .

Результаты испытаний показали, что в рамках принятой методики проведения измерений интерферометр устойчив по отношению к механическим и тепловым воздействиям.

Измерение кинематической вязкости физического вакуума.  Из выражения (35) следует, что, располагая измеренными значениями величины td , можно определить значение кинематической вязкости физического вакуума

.				  (38)

Определенное таким образом значение кинематической вязкости будем называть измеренным значением кинематической вязкости (e . Подставим в выражение (38) значение величины ah = 0,0367 м  и измеренное при испытаниях интерферометра значение величины td ( (10(13) сек, получим

м2c(1.		(39)

Среднее значение кинематической вязкости (ea , вычисленное как среднее значение функции ( = f (td) на интервале (10(13) сек, равно

м2c(1.			  (40)

Сравнивая результаты (27) и (40) можно отметить, что по порядку величины вычисленное и измеренные значения кинематической вязкости физического вакуума совпадают (c ( (ea . Возможность решения задачи измерения вязкости физического вакуума представляет определенный интерес, т.к. до настоящего времени в литературе отсутствуют сведения о вязкости физического вакуума, методах и средствах ее измерения.

Метрологические свойства интерферометра.  Измеренное значение кинематической вязкости физического вакуума (ea и результаты испытаний дают возможность уточнить метрологические свойства изготовленного интерферометра. Подставим в выражение (36) измеренное значение величины (ea = 6,24(10(5 м2c(1. Получим, что вычисленные таким образом значения величин  tm ( 0,93 сек  и  td ( 11,5 сек практически совпадают с их измеренными значениями  tm ( 1 сек  и td ( 10…13 сек. Следовательно, результаты испытаний интерферометра не противоречат представлениям о действии предложенного метода измерения и результатам расчетов метрологических свойств интерферометра, представленным на рис.8.

Для определения величины анизотропии Wh можно использовать измеренное значение смещения полос интерференционной картины в момент времени tm , когда D(tm) = max. Из выражения (36) получим

×

×

.			(41)

Подставим в выражение (41) измеренные значения величин (ea = 6,24(10(5 м2c(1 и tm ( 1 сек, значения конструктивных параметров изготовленного интерферометра и параметра расчета (число членов ряда k): ap = 0,0105 м;  ah = 0,0367 м; lp = 0,48 м;  ( = 6,5(10(7 м;  k = 4. В этом случае выражение (41) получит вид

.				 (42)

Подсчитаем чувствительность интерферометра, к анизотропии скорости света, т.е. определим минимальное значение величины анизотропии Wh min , которое может быть измерено. В разделе "оптический интерферометр" отмечено, что минимальное значение величины Dmin , которое может быть отсчитано с помощью выбранных окуляра и шкалы Dmin = 0,05. Тогда с помощью выражения (42) получим, Wh min = 26,25 м/сек.

Определим режим течения физического вакуума в трубах изготовленного интерферометра при Wh = Wh min = 26,25 м/сек. Для этого с помощью выражения (4) подсчитаем минимальное значение числа Рейнольдса Remin для трубы с радиусом ap = 0,0105 м. Получим Remin ( 8838. В соответствии с условием (3) можно записать, что Remin > Rec . Следовательно, в трубах интерферометра возможен только турбулентный режим течения физического вакуума.

Методика измерений.  Измерительный пункт расположен в 13 км от северной окраины г(Харьков. На пункте оборудовано две позиции. На позиции №1 интерферометр устанавливался на высоте 1,6 м над поверхностью земли. На позиции №2 на высоте 4,75 м.

Наличие таких двух позиций требовалось для наблюдения "эффекта высоты". Измерения осуществлялись циклически. Длительность одного цикла 25(26 часов. В течение одного месяца выполнялось 2(4 цикла. Каждый цикл содержал следующие процедуры. Интерферометр устанавливался на позиции, так чтобы плоскость его вращения была горизонтальной. После установки интерферометр выдерживался в новых температурных условиях в течение одного часа (прибор хранился в помещении). Разовый отсчет измеряемых величин выполнялся по следующей схеме. Продольная ось интерферометра устанавливалась вдоль меридиана, так что осветитель 1 был обращен на север. В таком исходном положении, в установившемся режиме работы интерферометра, наблюдатель регистрировал начальное положение полос интерференционной картины относительно шкалы окуляра. Этому начальному положению полос присваивалось значение величины D = 0. Затем наблюдатель менял свою позицию – занимал место у осветителя. Интерферометр поворачивался на 180o. Поворот выполнялся за время около трех секунд. При повороте движение физического вакуума в трубах прерывалось. Интерферометр переходил в динамический режим работы, который описывается выражением (36). В динамическом режиме работы интерферометра, наблюдатель отсчитывал максимальное значение смещения полос D(tm) и время возврата полос td к их начальному положению. По истечении времени td интерферометр переходил в установившийся режим работы и поворачивался в исходное положение. В течение времени одного измерения (до 10 минут) выполнялось 5(7 разовых отсчетов измеряемых величин. Среднее значение отсчетов принималось за измеренное значение величин D(Tm) и td , где Tm –  среднее солнечное время измерения.

Обработка результатов измерений.  Результаты измерений представлены в виде таблиц величин D(Tm). Эти данные использовались для вычисления значений анизотропии скорости света Wh . Вычисления выполнены с помощью выражения (42). Дальнейшая обработка включала в себя стандартные процедуры, принятые при обработке результатов эксперимента [26]. При этом вычислялись: изменение величины анизотропии в течение суток;  среднее изменение величины анизотропии на протяжении эпохи года;  среднеквадратические отклонения величины анизотропии от среднего значения (W ;  коэффициенты корреляции r между результатами различных экспериментов. Доверительные оценки средних значений вычислялись с надежностью равной 0,95 .

Результаты измерений.  В соответствии с задачами исследования, результаты настоящей работы рассмотрим параллельно с результатами экспериментов [15], [5(7,14] и [13]. Названные четыре эксперимента выполнены в различных точках земного шара с помощью трех различных методов измерений и в различных диапазонах электромагнитных волн. Обсуждаемые результаты настоящей работы относятся к серии измерений, проведенной с помощью описанного выше оптического метода измерения первого порядка с августа 2001 г по январь 2002 г (Украина). На протяжении серии выполнено 2322 отсчета измеряемой величины. Эксперимент [15] (Украина, 1998(1999 гг.) выполнен в диапазоне миллиметровых радиоволн с помощью метода измерения первого порядка. Эксперименты [5(7,14] (США, 1921(1926 гг.) и [13] (США, 1929 г) выполнены с помощью оптических методов измерения второго порядка, в качестве которых использованы крестообразные интерферометры, изготовленные по схеме Майкельсона. Действие методов измерений, примененных в перечисленных экспериментах, основано на представлениях о распространении волн в движущейся среде, свойства которой определяют скорость распространения электромагнитных волн. В рамках исходной гипотезы это дает возможность трактовать результаты названных экспериментов в терминах анизотропии скорости света. Рассмотрим проявление искомых эффектов: анизотропии, высоты и гидродинамического эффекта, в экспериментах по распространению электромагнитных волн.

На фрагментах рис.9 представлены средние результаты настоящей работы (рис.9a), эксперимента [15] (рис.9b) и эксперимента [5(7,14] (рис.9c), которые получены в разные годы в эпоху августа. Термин "эпоха" заимствован из астрономии, в которой наблюдения разных лет, выполненные в одноименные месяцы, относят к наблюдениям одной эпохи. Результаты эксперимента [13] на рис.9 не представлены, поскольку авторы ограничились только сведениями о максимальном значении измеренной ими величины анизотропии Wh ( 6000 м/сек . По осям ординат отложены значения величины анизотропии Wh в м/сек, по осям абсцисс – солнечное время суток Tm в часах. Вертикальными штрихами обозначены доверительные интервалы. Каждый из фрагментов рис.9 иллюстрирует проявление искомого эффекта анизотропии. В настоящей работе и в экспериментах [5(7,14], [13] эффект анизотропии обнаруживался поворотом оптических интерферометров, в эксперименте [15] применялось одновременное встречное распространение радиоволн.

Рис.9. Изменение величины анизотропии в эпоху

августа по данным различных экспериментов

a) настоящая работа, b) эксперимент [15],

c) эксперимент [7].

Результаты всех трех экспериментов показали, что величина анизотропии изменяется в течение суток, и такие изменения носят сходный характер. Так коэффициенты корреляции r, вычисленные между зависимостями Wh(Tm), лежат в пределах 0,73 ( r ( 0,85.  В работах [5(7,14] изменение величины анизотропии в течение суток объяснено движением Солнечной системы к апексу с координатами   близкими   к   координатам   северного полюса  эклиптики. В этом случае проекция вектора        скорости        относительного        движения нагоризонтальную плоскость прибора и, следовательно, величина анизотропии Wh будет изменяться в течение суток. Такое объяснение не противоречит результатам настоящей работы и может быть принято как исходное.

Результаты настоящей работы и экспериментов [15], [5(7,14], [13] иллюстрируют проявление и другого искомого эффекта ( эффекта высоты. В этих четырех экспериментах измерения выполнены на пяти различных высотах: 1,6 м и 4,75 м в настоящей работе;  42 м в эксперименте [15];  265 м и 1830 м в эксперименте [5(7,14] (Кливленд и обсерватория Маунт Вилсон соответственно). В эксперименте [13] измерения проводились также на обсерватории Маунт Вилсон. Проявление эффекта высоты можно видеть как на фрагментах рис.9, отмечая, например, максимальные значения величины анизотропии Wh , так и на рис.10, где представлена зависимость величины анизотропии Wh от высоты места расположения измерительных устройств над земной поверхностью Z. На рис.10 использованы средние от максимальных значений величин анизотропии, измеренных в настоящей работе и в экспериментах [15], [5(7,14], [13]. По осям абсцисс и ординат отложены значения логарифмов отношений Wh /W* и Z/Z* соответственно. Значения величин W* и Z* приняты равными 1 м/сек и 1 м соответственно. Для наглядности, на верхней и на правой частях рис.10 по осям координат отложены значения величин Wh в м/сек и Z в метрах. Видно, что результаты различных экспериментов подчиняются единой закономерности и располагаются вблизи прямой. В диапазоне высот от 1,6 м до 1830 м величина анизотропии увеличивается с ростом высоты над земной поверхностью от 200 м/сек до 10000 м/сек, что составляет соответственно от 6,7(10(7 до 3,3(10(5 от скорости света.

# Рис. 10. Зависимость величины анизотропии от высоты

# над земной поверхностью

1 ( настоящая работа;       2 ( эксперимент [15];

3 ( эксперимент  [5(7];    4 ( эксперимент [13]

Существование искомого гидродинамического эффекта показано следующим. В работе использована теория течений вязких сред в трубах, развитая в работах [22,23], что позволило в рамках исходной гипотезы предложить: метод и устройство первого порядка для прямого измерения анизотропии скорости света; метод и устройство для измерения кинематической вязкости физического вакуума; метод расчета конструктивных параметров измерительного устройства и его ожидаемых метрологических свойств. Результаты испытаний изготовленного устройства не противоречат результатам расчетов. Результаты измерений, полученные на разных высотах от земной поверхности, не противоречат известным в гидродинамике закономерностям течения вязких сред вблизи границы раздела [22,23]. Следовательно, идея метода измерения, результаты испытаний измерительного устройства и результаты экспериментальных исследований дают основание полагать, что проявление гидродинамического эффекта экспериментально показано.

Результаты экспериментов, представленные на рис.9, 10 иллюстрируют наблюдаемость явления анизотропного распространения электромагнитных волн, повторяемость свойств явления в различных условиях наблюдений, воспроизводимость свойств явления при использовании различных методов экспериментальных исследований и различных диапазонов электромагнитных волн. Высокие значения коэффициентов корреляции между результатами различных экспериментов, представленными на рис.9, дают основание положительно оценивать их достоверность. Измеренные значения анизотропии относительно невелики, и во многих практических случаях ими можно пренебречь. В этом смысле пространство вблизи земной поверхности можно считать изотропным с точностью зависящей от времени суток и от высоты над земной поверхностью. Результаты экспериментов, приведенные на рис.9 и рис.10, можно рассматривать как границы применимости представления об оптической изотропии пространства вблизи земной поверхности.

Итоги настоящей работы дают возможность показать, что отрицательные результаты экспериментов [19,21] могут быть объяснены недостаточной чувствительностью примененных интерферометров. На рис.10 видно, что вблизи земной поверхности величина анизотропии не превышает 200 м/сек . Следовательно, в экспериментах [19,21], выполненных в подвальных помещениях, чувствительность интерферометров Wmin к величине анизотропии должна быть не хуже 200 м/сек. Подсчитаем чувствительность интерферометров, в экспериментах [19,21]. Будем полагать, что величине Wmin соответствует смещение интерференционных полос Dmin ( 0,04. Такое смещение полос ожидалось наблюдать в эксперименте [21]. Из выражения (1) найдем

.			  (43)

В экспериментах [19], [21] длины лучей l составляли 2,4 м  и 22 м,  длины волн ( ( 6(10(7м. С помощью выражения (43) получим, что в эксперименте [19] Wmin ( 30000 м/сек, а в эксперименте [21] Wmin ( 10000 м/сек . Следовательно, в экспериментах [19], [21] чувствительность интерферометров, была недостаточной. Результат только что выполненной

оценки можно показать и более наглядно, если подсчитать длины лучей l, требуемые для построения крестообразного интерферометра Майкельсона с чувствительностью к анизотропии скорости света Wmin ( 200 м/сек. Из выражения (1) найдем

.				  (44)

Подставим в выражение (44) значения величин D = 0,04,  ( ( 6(10(7м; и W = 200 м/сек. Получим l ( 54000 м, Можно предположить, что задача изготовить крестообразный оптический интерферометр с длинами лучей l ( 54000 м скорее всего технически нереальная. Следовательно, в экспериментах [19] и [21] анизотропия скорости света не могла быть обнаружена, в силу единой инструментальной причины ( в экспериментах применялись интерферометры второго порядка, обладавшие недостаточной чувствительностью. Уместно еще раз подчеркнуть преимущество метода измерения первого порядка, предложенного в настоящей работе. Можно подсчитать, что вблизи земной поверхности, при величине анизотропии скорости света ( 200 м/сек и при прочих равных условиях, метод первого порядка, в полтора миллиона раз чувствительнее метода интерферометра Майкельсона второго порядка. Это обстоятельство затрудняет применимость интерферометра Майкельсона для изучения анизотропии скорости света вблизи земной поверхности.

Выполненная оценка справедлива и по отношению к таким экспериментам как [8(11]. Кроме того, представленные выше итоги испытаний интерферометра, с трубами из различных материалов, рассчитанное и измеренное значения кинематической вязкости физического вакуума, позволяют предположить, что свойства потоков физического вакуума близки к свойствам потоков известных газов, огибать препятствия и течь в направляющих системах. В экспериментах [8(11] это обстоятельство могло быть причиной неудачных попыток выявить анизотропные свойства пространства с помощью приборов, заключенных в герметичные металлические камеры.

Итоги настоящей работы позволили показать возможные причины отрицательных результатов современных экспериментальных попыток обнаружить анизотропные свойства пространства, например, [27(30]. В работе [27] применено оптическое измерительное устройство схема и действие которого принципиально не отличаются от устройства, примененного М.Геком в 1868 г [31]. В обоих случаях авторы ожидали наблюдать смещение полос интерференционной картины пропорциональное первой степени отношения величины анизотропии к скорости света. Эксперименты [27] и [31] дали отрицательные результаты ( оптическая анизотропия пространства не наблюдалась. Ошибка Гека неоднократно разбиралась, например, в работе [20], где исчерпывающе показано, что учет коэффициента увлечения Френеля приводит к компенсации эффекта первого порядка, который мог бы быть вызван движением Земли, и который ожидалось наблюдать в эксперименте [31]. Вывод работы [20] в полной мере относится и к работе [27]. В другом случае, в таких экспериментах как [28(30], повторены ошибки экспериментов [8(11, 32] в которых измерительные устройства полностью заключены в металлические экраны. Как следствие результаты экспериментов [28(30] идентичны результатам экспериментов [8(11, 32] ( искомый эффект анизотропии не наблюдался. Неприменимость массивных экранов в подобных опытах впервые отмечена еще в работах [21,14]. Остается добавить, что авторы экспериментов [28(30] разработали надежные методы экранирования физических процессов, протекающих во внешнем физическом вакууме, от процессов в вакууме внутри экспериментальной установки, однако не представляется возможным изучать свойства окружающего пространства с помощью измерительных устройств отделенных от этого пространства. Можно предположить, что инструментальные ошибки работ [27(30] носят общий характер. При постановке экспериментов авторы отказались от попыток рассмотреть возможные физические причины, обусловливающие искомую ими анизотропию пространства. Иначе инструментальные и методические приемы их поисков были бы иными.

В заключение отметим следующее. В работе предпринята попытка трактовать результаты исследования в рамках рабочей гипотезы о вязком газо-подобном физическом вакууме. В работах [5(7,14] итоги эксперимента объяснены как результат относительного движения наблюдателя и эфира ( среды ответственной за распространение электромагнитных волн. В эксперименте [15] с этой же целью использована модель вязкого газо-подобного эфира, развитая в работе [33]. Можно видеть, что итоги настоящей работы и экспериментов [5(7,14], [15] не противоречат основным положениям, как гипотезы вязкого физического вакуума, так и гипотезы вязкого газо-подобного эфира, что, на первый взгляд, дает основание считать эти гипотезы эквивалентными. Тем не менее, гипотезы являются конкурирующими. Действительно, представление квантовой теории поля о виртуальных частицах физического вакуума требует введения дополнительного предположения о наличии в вакууме "строительного" материала таких частиц, что не предусмотрено существующей теорией. В рамках гипотезы эфира такие проблемы сняты представлением о существовании частиц эфира как строительного материала вещественных образований, и представление о существовании виртуальных образований является излишним. Задача описания механизмов взаимодействий становится принципиально решаемой в рамках современной гидродинамики. Это делает гипотезу вязкого газо-подобного эфира привлекательной для широкого изучения [33(39]. Разрешить создавшееся положение можно только на пути новых наблюдений и экспериментов, что возможно только с применением новых методов и средств измерений.

Выводы.  В работе получены следующие основные результаты.

Предложена рабочая гипотеза об оптической анизотропии пространства, в рамках которой анизотропия скорости света обусловлена движением вязкого газо-подобного физического вакуума. Вычислена кинематическая вязкость вакуума (с ( 7(10(5м2/сек.

Предложены метод измерения и схема устройства первого порядка для прямого измерения анизотропии скорости света и кинематической вязкости физического

вакуума. Предложены методы расчета конструктивных параметров устройства и его метрологических свойств. Изготовлено и испытано измерительное устройство с чувствительностью к величине анизотропии скорости света 26 м/сек.

В рамках рабочей гипотезы определены эффекты анизотропии, которые могут наблюдаться в опытах вблизи земной поверхности. Выполнена серия экспериментальных исследований. Экспериментально показано проявление предсказанных эффектов. Измерены: величина анизотропии, изменение величины анизотропии в течение суток, кинематическая вязкость физического вакуума (e ( 6,24(10(5м2/сек, рост величины анизотропии с ростом высоты над земной поверхностью.

Показано, что на высотах до 2 м от земной поверхности, величина анизотропии скорости света не превышает 200 м/сек, и в таких условиях исключена практическая возможность исследования свойств пространства методами измерений второго порядка, например, интерферометром Майкельсона.

Результаты измерений сопоставлены с итогами предшествующих экспериментов. Показаны наблюдаемость, воспроизводимость и повторяемость эффектов анизотропии скорости света в экспериментах, выполненных в различных географических условиях с помощью различных методов измерений и различных диапазонов электромагнитных волн, что дает основание положительно оценивать достоверность результатов настоящей работы.

Предложенные метод и устройство измерений первого порядка могут быть применены как для изучения особенностей распространения света в вязких средах, так и для изучения течений вязких сред в направляющих системах, например, жидкостей и газов в трубах.

ЛИТЕРАТУРА:

1.     Рагульский В.В. Экспериментальное исследование оптической изотропии пространства // Успехи физических наук.( 1997.( Т.167, №9.( С.1022(1024.

2.     Малыкин Г.Б.  О возможности экспериментальной проверки второго постулата специальной теории относительности // Успехи физических наук.( 2004.( Т.174, №7.( С.801(804.

3.     Гинзбург В.Л.   О сверхпроводимости и сверхтекучести (что мне удалось сделать, а что не удалось), а также о "физическом минимуме" на начало ХХI века (Нобелевская лекция) // Успехи физических наук.( 2004.( Т.174, №11.( С.1240(1255.

4.     Ацюковский В.А.  Концепции  современного естествознания. История. Современность. Проблемы. Перспектива. Курс лекций. М.: МСЭУ, 2000.( 446 с.

5.     Miller D.C.  Ether drift experiments at Mount Wilson solar observatory // Phys. Rev.( 1922.( Vol.19.( P.407(408.

6.     Miller D.C.  Ether-drift experiments at Mount Wilson // Proceedings. Nat. Acad. Sciences.( 1925.( Vol.11.( P.306(314.

7.     Miller D.C.  Significance  of  the  ether-drift  experiments  of 1925 at Mount Wilson // Science.– 1926.( Vol.63, No.1635.( P.433(443.

8.     Kennedy R.J.  A refinement of the Michelson ( Morley experiment // Proc. Nat. Acad. Sci. of USA.( 1926.( Vol.12.( P.621(629.

9.     llingworth K.K. A repetition of the Michelson ( Morley experiment using Kennedy's refinement // Physical Review.( 1927.( Vol.30.( P.692(696.

10.    Stahel E. Das Michelson ( Experiment, ausgefurt im Freiballon // Die Naturwissenschaften, Heft 41.( 1926.( B.8, Nu.10.( S.935(936.

11.    Joos G. Die Jenaer Widerholung des Mihelsonversuchs. // Annalen der Physik.( 1930.( B.7, S.385(407.

12.    Shankland R.S., McCuskey S.W., Leone F.C. and Kuerti G. New Analysis of the Interferometer Observations of Dayton C.Miller // Reviews of Modern Physics.( 1955.( Vol.27, No.2.( P.167(178.

13.    Michelson A.A., Pease F.G., Pearson F. Repetition of the Michelson ( Morley experiment // Journal of the Optical Society of America and Review of Scientific Instruments.( 1929.( Vol.18, No.3.( P.181(182.

14.    Miller D.C.  The ether-drift experiment and the determination of the absolute motion of the Earth // Reviews of Modern Physics.( 1933.( Vol.5, No.3.( P.203(242.

15.    Галаев Ю.М. Эффекты эфирного ветра в опытах по распространению радиоволн // Радиофизика и электроника.( Харьков: Институт радиофизики и электроники НАН Украины.( 2000.( Т.5, №1.( С.119(132.

16.    Квантовая теория поля.( В кн.: Физическая энциклопедия.( M.: Сов. энциклопедия, 1990.( T.2.( С.300(308.

17.    Вакуум физический.( В кн.: Большая советская энциклопедия.( M.: Советская энциклопедия, Издание третье, 1971.( T.4.( С.241.

18.    Физо опыт.( В кн.: Физическая энциклопедия.( M.: Большая Рос. энциклопедия, 1998.( T.5.( С.322.

19.    Michelson A.A. The relative motion of the Earth and the Luminiferous ether // The American Journal of Science.( 1881.( III series, Vol.22, No.128.( P.120(129.

20.    Франкфурт У.Н., Френк А.М. Оптика движущихся сред.( М.: Наука, 1972.( 212 с.

21.    Michelson A.A. Morley E.W. The relative motion of the Earth and the luminiferous aether. The American Journal of Science. Third Series.( 1887.( Vol.34.( P.333(345.

22.    Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа.( М.: Наука, 1973.( 848 с.

23.    Слезкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости.( М.: Гостехиздат, 1955.( 520 с.

24.    Раутиан С.Г. Интерферометр Рождественского.( В кн.: Физический энциклопедический словарь.( М.: Сов. энциклопедия, 1962.( T.2.( С.203.

25.    Фильтрация.( В кн.: Физическая энциклопедия.( M.: Большая Рос. энциклопедия, 1998.( T.5.( С.323.

26.    Румшиский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента.( М.: Наука, 1971.( 192 с.

27.    Ragulsky V. Determination of light velocity dependence on direction of propagation // Physical letters A.( 1997.( Vol.235, No.2.( P.125(128.

28.    Herrman S., Senger A., Kovalchuk E., Müller H. and Peters A. Test of the Isotropy of the Speed of Light Using a Continuously Rotating Optical Resonator // Physical review letters.( 2005.( Vol.95.( P.150401.

29.    Antonioni P., Okhapkin M., Goklu E. and Schiller S. Test of Constancy of Speed of Light with Rotating Cryogenic Optical resonators // Physical Review.( 2005.( Vol.A72.( P.066102.

30.    Stanwix P.L., Tobar M.E., Wolf P., Susli M., Locke C.R., Ivanov E.N., Winterflood J. and Kann F. Test of Lorentz Invariance in Electrodynamics Using Cryogenic Sapphire Microwave Oscillators // Physical Review letters.( 2005.( Vol.95.( P.040404.

31.    Hoek M. Determination de la vitesse avec laquelle est entrainéс une onde lumineuse traversant un milieu en mouvement // Arch. Neerl.( 1868.( Vol.3.( P.180(185;  1869.( Vol.4.( P.443(450.

32.    Essen L. A new ether drift experiment // Nature.( 1955.( Vol.175.( P.793(794.

33.    Ацюковский В.А. Общая эфиродинамика. Моделирование структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире.( М.: Энергоатомиздат, 1990.( 280 с.

34.    Ацюковский В.А. Общая эфиродинамика. Моделирование структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире. Издание второе.( М.: Энергоатомиздат, 2003.( 584 с.

35.    Galaev Yu.M. The measuring of ether-drift velocity and kinematic ether viscosity within optical waves band // Spacetime & Substance.( Kharkov: Research and Technological Institute of Transcription, Translation and Replication.( 2002.( Vol.3 No.5(15).( P.207.(224. ( http://www.spacetime.narod.ru/0015-pdf.zip ).

36.    Хорошун Л.П. Уравнения электромагнитомеханики диэлектриков и модель мирового эфира // Доповіді НАН України.( 2003.( Математика, Природознавство, Технічні науки.( №10.( С.62(69.

37.    Хорошун Л.П. Двухконтинуумная механика диэлектриков как основа электромагнитомеханики // Прикладная механика.( Киев: Институт механики НАН Украины.( 2003.( Т.39, №8.( С.28(47.

38.    Хорошун Л.П. Построение динамических уравнений электромагнитомеханики диэлектриков и пьезоэлектриков на основе двухконтинуумной механики // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Науковий збірник.( Лвів: Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України.( 2006.( Випуск 3.( С.177(198.

39.    Хорошун Л.П. Общие динамические уравнения электромагнитомеханики диэлектриков и пьезоэлектриков // Прикладная механика.( Киев: Институт механики НАН Украины.( 2006.( Т.42, №4.( С.46(61.